LOKĀLĀ TĀME N 2-1

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(darbu un izdevumu nosaukums)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(objekta nosaukums)

Tāmes izmaksa ________ tūkst. Ls

Sastādīts 19__ g. cenās

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│   │         │                      │     │        │   Vienības izmaksa, Ls   │        Kopēja izmaksa, Ls         │

│   │         │                      │     │        ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│   │Normatīvu│                      │     │        │       tajā skaitā        │            tajā skaitā            │

│ N │   un    │  Darbu un izdevumu   │Mēr- │  Dau-  ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┤

│p/k│pozīciju │      nosaukums       │vie- │  dzums │Darbie- │materi- │ mašīnu │Darbie- │materi- │ mašīnu │        │

│   │    N    │                      │nība │        │tilpiba │   āli  │eksplua-│tilpiba │   āli  │eksplua-│  Kopā  │

│   │         │                      │     │        │  c/st  │        │ tācija │  c/st  │        │ tācija │        │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │    2    │          3           │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │DEMONTĀŽAS DARBI      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│1  │08-593-1 │Gaismeklis ar kvēl-   │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │spuldzēm piekarināms  │ gab.│0.14    │57.00   │        │51.80   │8       │        │7       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│2  │08-591-1 │Vienpolu virsapmetuma │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │slēdzis               │ gab.│0.02    │28.00   │        │0.04    │1       │        │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│3  │08-591-9 │Divpolu virsapmetuma  │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │slēdzis               │ gab.│0.03    │35.00   │        │0.03    │1       │        │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│4  │08-591-6 │Virsapmetuma          │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │rozete                │ gab.│0.04    │31.00   │        │0.04    │1       │        │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│5  │08-400-1 │Kabelis līdz 10 mm2   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nostiprināts ar uzlie-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │kamām skavām, uzstādot│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nozarojumu kārbas     │100m │0.46    │41.00   │        │22.80   │19      │        │10      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │30      │0       │17      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │MONTAŽAS DARBI        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│6  │08-596-2 │Gaismeklis ar kvēl-   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │spuldzēm piekargries- │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │tos                   │ gab.│0.10    │223.00  │        │382.00  │22      │        │38      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│7  │08-591-10│Divpolu zemapmetuma   │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │slēdzis               │ gab.│0.04    │27.00   │        │0.04    │1       │        │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│8  │08-591-8 │Zemapmetuma rozete ar │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │zemēšanas kontaktu    │ gab.│0.02    │34.00   │        │1.13    │1       │        │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│9  │08-400-1 │Kabelis līdz 10 mm2   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nostiprināts ar uzlie-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │kamām skavām, uzstādot│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nozarojumu kārbas     │100m │0.48    │41.00   │        │22.80   │20      │        │11      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │44      │0       │49      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │MATERIĀLI             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Divpolu zemapmetuma   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │slēdzis               │ gab.│4.00    │        │3.82    │        │        │15      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Zemapmetuma rozetes ar│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │zemēšanas kontaktu    │ gab.│2.00    │        │3.49    │        │        │7       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Zemapmetuma nozarkār- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │bas                   │ gab.│18.00   │        │0.62    │        │        │11      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Montāžas kabelis ar   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │vara dzīslām 300/500V │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │NOTKA marka MPLM      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │2x1.5N                │ m   │20.00   │        │0.30    │        │        │6       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Montāžas kabelis ar   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │vara dzīslām 300/500V │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │NOTKA marka MPLM      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │3x1.5N                │ m   │28.00   │        │0.33    │        │        │9       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Apgaismošanas armatura│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Club 2D16             │ gab.│10.00   │        │16.39   │        │        │164     │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │Spuldzes KLL2D 16W    │ gab.│10.00   │        │5.66    │        │        │57      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │0       │269     │0       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │     Pavisam:         │  Ls │        │        │        │        │74      │269     │66      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Darba alga          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                  Ls  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 74       x 1.30 ──── │  Ls │        │        │        │        │96      │        │        │        │

│   │         │     c/st        c/st │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Materiālu transports │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 269      x 1.10      │  Ls │        │        │        │        │        │296     │        │        │

│   │         │       Ls             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              Kopā:   │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │458     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Neparedzētie darbi   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 458      x 1.03      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │472     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Virsizdevumi        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 472      x 1.15      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │543     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Plānotā peļņa       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 543      x 1.06      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │576     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Sociālais nodoklis  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              28.09 % │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 121      x 0.2809    │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │34      │

│   │         │       Ls             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              Kopā    │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │610     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         ├──────────────────────┴─────┴────────┤        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │     Sastādīja:                      │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │     Pārbaudīja:                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

└───┴─────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘